PROJEKTNI ZADATAK

PREDMET: 	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UNUTARNJE ADAPTACIJE

GRAĐEVINA: 	AMBULANTA DONJI LAPAC

LOKACIJA: 	ULICA DRAŽENA KORITNIKA

k.č.br. 555/15, k.o. Donji Lapac

- PREDMET ZADATKA

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za kompletnu unutarnju adaptaciju Ambulante u Donjem Lapcu (podova, unutarnje stolarije, provođenje grijanja u dijelovima u kojima je prekinut dotok grijanja, sanitarnih čvorova i ostalo) na način da se kroz analizu postojećeg stanja obuhvata u skladu s važećim propisima koji definiraju minimalne tehničke uvjete za planirani sadržaj (kao i zaštitu od požara, zaštitu na radu, i sl.) definira oblik i tlocrtna dispozicija te gabariti planiranih prostorija i njihova tehnička rješenja kao i uvjeti pristupa, opskrba vodom i el. energijom, odvodnja i ostali parametri bitni za funkcionalnost.

Postojeći stan u Ambulanti koji je sad u jako lošem stanju i nije trenutno za korištenje potrebno urediti za Tim 2 Hitne medicine, a koji će uskoro dobiti i Općina Donji Lapac, jer je u tijeku hitna izmjena Mreže medicine i sanitetskih prijevoza. Tijekom uređivanja toga prostora potrebno raditi u skladu s Pravilnikom o Standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prostora ("Narodne novine", br. 64/2024).

- OBVEZE PROJEKTANTA

Projektant je projektnu dokumentaciju obavezan izraditi u skladu s pravilima struke i svim važećim pozitivnim zakonskim odrednicama. Troškovnici moraju biti izrađeni na način da se bez dodatnih izmjena i dopuna mogu priložiti dokumentaciji za nabavu izvođača radova u postupku nabave s opisom i procijenjenom vrijednošću predmeta nabave, pri čemu je posebnu pažnju potrebno obratiti na usklađenost troškovnika s propisima kojim se uređuje javna nabava. Troškovnici različitih vrsta radova moraju biti međusobno usklađeni, izrađeni u istoj formi, za što je odgovoran glavni projektant.

Projektant je dužan:

- pridržavati se svih odredbi ovog Projektnog zadatka,

- pridržavati se pravila struke, normi i zakonskih propisa,

- prikupiti mišljenja i uvjete nadležnih institucija,

- u slučaju nejasnoća obavezno kontaktirati stručno osoblje naručitelja,

- surađivati s naručiteljem u cilju što kvalitetnijeg definiranja Projekta,

- upozoriti naručitelja na moguće pogreške u definiciji Projektnog zadatka i savjetovati investitora oko pronalaženja ev. boljih projektnih i funkcionalnih rješenja.

- Sudjelovati kasnije u postupku Javne nabave za izvođenje radova po projektu