## List1
Naručitelj: Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac
Evidencijski broj nabave: JN - 8/2026
TROŠKOVNIK - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE U OPĆINI DONJI LAPAC(2026/2027)
BR. | UTROŠENI MATERIJAL SA UGRADNJOM, DOVOZOM | J.MJ. | KOL. (Procjena godišnja) |  | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a EUR |  | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a EUR
1. | Žarulja NaVE 70W E27 ''Osram'' "ili jednakovrijedno" (bez propaljivača) | kom | 15 | x |  | = | 0
2. | Žarulja NaVE 150W E40 ''Osram'' ili jednakovrijedno"(bez propaljivača) | kom | 20 | x |  | = | 0
3. | Prigušnica NaHJ 70W/230/50Hz (Elektrokovina ili Jednako vrijedno) | kom | 1 | x |  | = | 0
4. | Prigušnica NaHJ 150W /230/50Hz (Elektrokovina ili Jednako vrijedno) | kom | 1 | x |  | = | 0
5. | LED svjetiljka jednako vrijedna kao tip Philips BGP307 LED25-4S/830 II DM12DDF761 D18 SRG10, snage 39,5W | kom | 6 | x |  | = | 0
6. | LED svjetiljka jednako vrijedna kao tip Philips BDP265 LED 84-4S/830 II DS50 DDF761 D 18 SRG10 snage 63,0 W | kom | 4 | x |  | = | 0
7. | Metalna konzola L 1000, cinčana s dvjema perforiranim trakama, vijcima i maticama | kom | 8 | x |  | = | 0
8. | Grlo keramičko E-27 | kom | 5 | x |  | = | 0
9. | Grlo keramičko E-40 | kom | 5 | x |  | = | 0
10. | Dobava, montaža odvojne stezaljke za izvedbu spoja svjetiljka - NN mreža kao tip Metal Produkt (2kom/svjetiljka) | kom | 20 | x |  | = | 0
11. | Dobava i prijevoz stupne razdjelnice za izvedbu spoja svjetiljka - NN kabel, komplet s osiguračem, kao tip RRS 08/1 | kom | 20 | x |  | = | 0
12. | Dobava i prijevoz kabela NYY 3G1,5 | m1 | 50 | x |  | = | 0
13. | Dobava i prijevoz kabela NYY 3G2,5 | m1 | 200 | x |  | = | 0
14. | Rebrasta cijev ERC fi 32mm | m | 15 | x |  | = | 0
15. | Rebrasta cijev ERC fi 50mm | m | 15 | x |  | = | 0
16. | Luxomat , jednako vrijedan kao HAGER EE702 | kom | 8 | x |  | = | 0
17. | Noćna sklpka , jednako vrijedna kao SOU - 1 ETI Elektroomont |  | 5 | x |  | = | 0
18. | Propaljivač 50-400W | kom | 10 | x |  | = | 0
19. | CN Skolopnik 63 A |  | 1 |  |  | = | 0
20. | CN Skolopnik 35 A | kom | 2 | x |  | = | 0
21. | Grebenasta sklopka 16A 1-0-2 | kom | 2 | x |  | = | 0
22. | Grebenasta sklopka 40A | kom | 2 | x |  | = | 0
23. | Taljivi ulošci FRA 6-16 | kom | 10 | x |  | = | 0
24. | Taljivi ulošci NVO 100/35-63A (500V) | kom | 10 | x |  | = | 0
25. | Taljivi ulošci D III za osnovu 33/ 35- 63A | kom | 10 | x |  | = | 0
26. | Taljivi ulošci D II za osnovu 27/ 6-25A | kom | 10 | x |  | = | 0
27. | Taljivi ulošci DO1 gl za osnovu 14/ 6-16A | kom | 10 | x |  | = | 0
28. | Automatski osigurač 10-16A | kom | 10 | x |  | = | 0
29. | Osigurač automatski 50A | kom | 10 | x |  | = | 0
30. | Osigurač automatski 63A | kom | 10 | x |  | = | 0
31. | Kondenzator 10 mikroF | kom | 5 | x |  | = | 0
32. | Kondenzator 20 mikroF | kom | 5 | x |  | = | 0
33. | Kondenzator 25 mikroF | kom | 5 | x |  | = | 0
34. | Vijci M8x20mm | kom | 50 | x |  | = | 0
35. | Matica M5-M10 | kom | 50 | x |  | = | 0
36. | Stezaljka za elkalex | kom | 20 | x |  | = | 0
37. | Prolazna stezaljka za elkalex | kom | 20 | x |  | = | 0
38. | RAD DJELATNIKA I VOZILA |  |  | x |  | =
39. | Radnik NKV | sati | 50 | x |  | = | 0
40. | Radnik KV | sati | 140 | x |  | = | 0
41. | Rad inženjera | sati | 10 | x |  | = | 0
42. | Rad specijalnog vozila auto košara ili auto dizalica | sati | 70 | x |  | = | 0
43. | Izmještanje komplet garniture mjerenja potrošnje iz postojećih HEP- ovih ormara na trafo stanicama, u nove ormare. U cijena rada i materijala - ključ u ruke
44. | a).Izmještanje na metalnu rešetkast trafostanicu | kompl | 1 | x |  | = | 0
45. | b)Izmještanje na betonsku trafostanicu | kompl | 1 | x |  | = | 0
46. | Nabava i ugradnja poluclindra na ormariće javne rasvjete | kom | 10 | x |  | = | 0
| CIJENA BEZ PDV-a | [5 empty] | 0
| PDV25% | [5 empty] | 0
| UKUPNO S PDV-om: | [5 empty] | 0
Potpis____________________
M.P.
U ___________________